B562510.212.f01  SPOELWATERRESERVOIR, INBOUW
                 versie: 110.+   datum: 24-03-2014

              1  Fabrikaat: Geberit.
[bookmark: _GoBack]              2  Inbouwreservoir in metaalframe, systeem GISeasy.
              3  Type: #
                 \frontbediening. \planchetbediening.
              4  Inhoud (dm3): 7,5.
              5  Spoeling (dm3): 2-3-4/4-4,5-6-7,5, instelbaar.
              6  #
                 \.....
              7  Afmetingen frame:
              8  - breedte (mm): #
                 \500-950 instelbaar. \.....
              9  - hoogte (mm): #
                 \900. \1.000. \1.200.
             10  #
                 \.....
             11  Bediening:
             12  - vorm: #
                 \druktoets, spoel/stopfunctie.
                 \twee druktoetsen met hand.
                 \pneumatisch hand, inbouw.
                 \pneumatisch voet, vloer.
                 \pneumatisch voet, wand.
                 \elektrisch voet, vloer.
                 \elektrisch voet, wand.
                 \infrarood.
             13  #
                 \- type plaat: Sigma 01. \- type plaat: Sigma 10.
                 \- type plaat: Sigma 20. \- type plaat: Sigma 50.
                 \- type plaat: Sigma 60. \- type plaat: Sigma 70.
                 \- type plaat: Sigma 80. \- type plaat: Tango.
                 \- type plaat: Omega. \- type plaat: Bolero.
                 \- type.....
             14  - kleur: #
                 \wit. \zwart. \chroom. \metaalchroom.
                 \corrosievast staal. \satinox.
                 \edelmessing. \pergamon. \edelweiss. \.....
             15  #
                 \- toiletblokhouder voor Sigmaplaat.
             16  #
                 \.....
             17  Vlotterkraan:
             18  - aansluiting ("): 3/8.
             19  #
                 \.....
             20  Hoekstopkraan:
             21  - aansluiting ("): 1/2.
             22  #
                 \.....
             23  #
                 \Toebehoren:
             24  #
                 \- mantelbuis t.b.v. douche-wc.....
             25  #
                 \- geluidsisolatiemat.....
             26  #
                 \- gipsplaat.....
             27  #
                 \.....
             28  Spoelwaterreservoirs leveren met KIWA-keur.
             29  #
                 \.....
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