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              1  Fabrikaat: Geberit.
              2  Inbouwreservoir in metaalframe, model Kombifix.
              3  Type: #
                 \frontbediening, standaard.
                 \frontbediening, Super.
                 \planchetbediening.
              4  Inhoud (dm3): 7,5.
              5  Spoeling (dm3): 2-3-4/4-4,5-6-7,5, instelbaar.
              6  #
                 \.....
              7  Bediening:
              8  - vorm: #
                 \druktoets, spoel/stopfunctie.
                 \twee druktoetsen met hand.
                 \pneumatisch hand, inbouw.
                 \pneumatisch voet, vloer. \pneumatisch voet, wand.
                 \infrarood. \elektrisch. \.....
              9  #
                 \- type plaat: Sigma 01. \- type plaat: Sigma 10.
                 \- type plaat: Sigma 20. \- type plaat: Sigma 50.
                 \- type plaat: Sigma 60. \- type plaat: Sigma 70.
                 \- type plaat: Sigma 80. \- type plaat: Tango.
                 \- type plaat: Omega. \- type plaat: Bolero.
                 \- type.....
             10  - kleur: #
                 \wit. \zwart. \chroom. \metaalchroom.
                 \corrosievast staal. \bahamabeige. \satinox.
                 \edelmessing. \pergamon. \edelweiss. \.....
             11  #
                 \- toiletblokhouder voor Sigmaplaat.
             12  #
                 \.....
             13  Vlotterkraan:
             14  - aansluiting ("): 3/8.
             15  #
                 \.....
             16  Hoekstopkraan:
             17  - aansluiting ("): 1/2.
             18  #
                 \.....
             19  #
                 \Toebehoren:
             20  #
                 \- mantelbuis t.b.v. douche-wc.
             21  #
                 \- geluidsisolatiemat.....
                 OPMERKING: geluidsisolatiemat alleen bij model Super.
             22  #
                 \- stelpoten.
             23  #
                 \.....
             24  Spoelwaterreservoirs leveren met KIWA-keur.
             25  #
                 \.....
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