B562510.112.f02  SPOELWATERRESERVOIR, OPBOUW

versie: 106.*   datum: 21-03-2014

1  Fabrikaat: Geberit.

2  Spaarreservoir.

3  Type: hooghangend 123.700.

4  Inhoud (dm3): 9.

5  Spoeling (dm3): 6-9, instelbaar.

6  Kleur: wit.

7  #

\Aansluitingen: links, rechts en middenachter.

8  #

\.....

9  Bediening:

10  - vorm: #

\trekketting.

\trekstang, spoel/stopfunctie.

\pneumatisch hand, opbouw. \pneumatisch hand,

inbouw.

\pneumatisch hand, armsteun.

\pneumatisch voet, vloer. \pneumatisch voet, wand.

\elektrisch.

11  - kleur: #

\wit. \chroom. \metaalchroom. \corrosievast staal.

12  #

\.....

13  Vlotterkraan:

14  - aansluiting ("): 3/8.

15  #

\.....

16  #

\Toebehoren:

17  #

\- spoelbocht, inbouw.

\- spoelbocht 2 delig, opbouw.

18  #

\.....

19  Spoelwaterreservoirs leveren met KIWA-keur.

20  #

\.....

GEB002  ; spaarreservoir, hooghangend