B562510.112.f03  SPOELWATERRESERVOIR, OPBOUW

versie: 107.+   datum: 24-03-2014

1  Fabrikaat: Geberit.

2  Spaarreservoir.

3  Type: #

\laaghangend 140.317. \laaghangend met

dekselvergrendeling 140.314.

4  Inhoud (dm3):  9.

5  Spoeling (dm3): 3-4/6-9, instelbaar.

6  Kleur: #

\wit. \.....

7  #

\Aansluitingen: links en rechts.

\Aansluitingen: links, rechts en middenachter.

8  #

\.....

9  Bediening:

10  - vorm: #

\twee druktoetsen met hand. \pneumatisch. \.....

11  #

\.....

12  Vlotterkraan:

13  - aansluiting ("): 3/8.

14  #

\.....

15  #

\Toebehoren:

16  #

\.....

17  Spoelwaterreservoirs leveren met KIWA-keur.

18  #

\.....

GEB002  ;spaarreservoir, laaghangend