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              1  Fabrikaat: Geberit.
              2  Spaarreservoir.
              3  Type: #
                 \laaghangend 140.317. \laaghangend met
                 dekselvergrendeling 140.314.
              4  Inhoud (dm3):  9.
              5  Spoeling (dm3): 3-4/6-9, instelbaar.
              6  Kleur: #
                 \wit. \.....
              7  #
                 \Aansluitingen: links en rechts.
                 \Aansluitingen: links, rechts en middenachter.
              8  #
                 \.....
              9  Bediening:
             10  - vorm: #
                 \twee druktoetsen met hand. \pneumatisch. \.....
             11  #
                 \.....
             12  Vlotterkraan:
             13  - aansluiting ("): 3/8.
             14  #
                 \.....
             15  #
                 \Toebehoren:
             16  #
                 \.....
             17  Spoelwaterreservoirs leveren met KIWA-keur.
             18  #
                 \.....


         						        GEB002  ;spaarreservoir, laaghangend

