B562510.212.f02  SPOELWATERRESERVOIR, INBOUW

versie: 109.+   datum: 24-03-2014

1  Fabrikaat: Geberit.

2  Inbouwreservoir in blokvorm, systeem Sanbloc.

3  Type: #

\frontbediening. \planchetbediening.

4  Inhoud (dm3): 7,5.

5  Spoeling (dm3): 2-3-4/4-4,5-6-7,5, instelbaar.

6  #

\.....

7  Bediening:

8  - vorm: #

\druktoets, spoel/stopfunctie.

\twee druktoetsen met hand.

\pneumatisch hand, inbouw.

\pneumatisch voet, vloer.

\pneumatisch voet, wand.

\elektrisch. \infrarood. \.....

9  #

\- type plaat: Sigma 01. \- type plaat: Sigma 10.

\- type plaat: Sigma 20. \- type plaat: Sigma 50.

\- type plaat: Sigma 60. \- type plaat: Sigma 70.

\- type plaat: Sigma 80. \- type plaat: Tango.

\- type plaat: Omega. \- type plaat: Bolero.

\- type.....

10  - kleur: #

\wit. \zwart. \chroom. \metaalchroom.

\corrosievast staal. \satinox.

\edelmessing. \pergamon. \edelweiss. \.....

11  #

\- toiletblokhouder voor Sigmaplaat.

12  #

\.....

13  Vlotterkraan:

14  - aansluiting ("): 3/8.

15  #

\.....

16  Hoekstopkraan:

17  - aansluiting ("): 1/2.

18  #

\.....

19  Toebehoren:

20  #

\- mantelbuis t.b.v. douche-wc.

21  #

\- geluidsisolatiemat.....

22  - montagepoten.

23  #

\.....

24  Spoelwaterreservoirs leveren met KIWA-keur.

25  #

\.....

GEB002  Sanbloc; inbouwreservoir