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              1  Fabrikaat: Geberit.
              2  Urinoirschot.
              3  Afmetingen (mm): #
                 \.....
              4  Materiaal: #
                 \kunststof. \glas. \.....
              5  Vorm: #
                 \ovaal. \rechthoekig.
              6  Kleur: #
                 \wit. \glas grijs. \glas groen.
              7  #
                 \.....
              8  Toebehoren:
              9  - bevestigingsmiddelen.
             10  #
                 \.....


      								           GEB002  ; schaamschot
