B511330.152.f01  WASTAFELMENGKRAAN, BESTURINGSSYSTEEM

versie: 108.*   datum: 21-03-2014

1  Fabrikaat: Geberit.

2  #

\Eelectronische gestuurde wastafelmengkraan.

\Hydraulisch olie gestuurde wastafelkraan.

3  Uitvoering: #

\zonder menginstelling. \met menginstelling.

4  Type: #

\60, opbouw. \185, opbouw. \186, opbouw.

\87, wand inbouw.

5  Aansluitdiameter ("): 3/8.

6  Materiaal: messing.

7  #

\Oppervlaktebehandeling: verchroomd.

8  #

\.....

9  Besturing:

10  - wijze: #

\elektronisch. \hydraulisch. \infrarood. \.....

11  #

\- temperatuur: instelbaar.

12  #

\- cyclus instelbaar (s): 3-30.

13  #

\- aansluitspanning (V): 230.

\- batterijspanning (V): 6.

\- batterijspanning (V): 9.

14  #

\.....

15  Uitloop:

16  - vast.

17  - vorm: gebogen zonder hoeken en randen.

18  - straalbreker.

19  #

\.....

20  Toebehoren:

21  - terugslagkleppen 3/8" met filter.

22  #

\- hoekstopkraan 3/8".

23  #

\.....

GEB002  HyTronic,HyTouch;gestuurde wastafelmengkraan